ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Самаркандский областной филиал АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 2 | Основание | Акт межведомственной комиссии от 16.03.2020 года. «Инструкция об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. Рабочий проект. |
| 3 | Вид строительства | Оснащение здания охранно-пожарной сигнализации. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Ориентировочная стоимость | 274 218 206 сум с НДС. |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «PASTDARG’OM QURILISH SERVIS». |
| 7 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Опыт выполнения анологичных работ не менее 3-х лет. (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур). Наличие квалифицированных специалистов (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении). |
| 8 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 40 календарных дней. |
| 10 | Требования к выполнению работ | Главное назначение системы состоит в оперативном и гарантированном определении возникновения возгорания, извещение дежурного оператора и персонала объекта. Работы должны быть выполнены согласно разработанного рабочего проекта «PASTDARGOM GURILISH SERVIS» предусматривающего проектирование системы охранно пожарной тревожной сигнализации на объекте Заказчика. Участник может ознакомиться с рабочим проектом Заказчика. Локально рескрсная смета предоставлена в Приложение к техническому заданию. Допускается частичная замена оборудования на оборудование с аналогичными функциональными техническими характеристиками, обеспечивающими реализацию проекта. |
| 11 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. Исполнитель обеспечивает сдачу в эксплуатацию Оборудования согласно требованиям РДПБ 01-002:2007. |
| 12 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. |
| 13 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 14 | Требования к электроснабжению | По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы охранно-пожарной сигнализации следует относить к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок. Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от встроенных в приборы аккумуляторных батарей. Заземление устройств выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации технологического оборудования и ПУЭ. |
| 15 | Место установки | Установка системы охранно-пожарной сигнализации осуществляется по адресу Самарканд обл. г.Самарканд, ул. Мирзо-Улугбек, д.1. |
| 16 | Требования по комплектации | Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками оборудования. |
| 17 | Указание к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 18 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляютя путем 50% предоплаты, оставшиеся 50% оплаты от суммы оплачиваются после окончания выполненых работ, а также подписания Акта межведомственной комисии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию. |

Приложение к техническому заданию

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОЖАРНАЯ,ОХРАННАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |
| 1 | Ц1008-1-2 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ | 8,0000 |
| 1. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 11,7 | 93,6 |
| 1. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 1,28 |
| 2 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 30 | ШТ | 4,0000 |
| 3 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 24 | ШТ | 4,0000 |
| 4 | Ц1008-1-1 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 16,0000 |
| 4. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 7,2 | 115,2 |
| 4. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 2,56 |
| 5 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 8 | ШТ | 4,0000 |
| 6 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 4 | ШТ | 12,0000 |
| 7 | Ц1004-66-6 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ | ШТ | 21,0000 |
| 7. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 6 | 126 |
| 7.10 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,05 | 1,05 |
| 8 | Т | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СУЗ МАРС 12-КП | ШТ | 21,0000 |
| 9 | Ц0803-593-10 | УСТАНОВКА СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | 100ШТ | 0,1400 |
| 9. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1) | ЧЕЛ.-Ч | 98,2 | 13,748 |
| 9. 4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1,12 | 0,1568 |
| 9. 6 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,21 | 0,0294 |
| 10 | С | ПОЖАРНОЕ ТАБЛО "ЕХIТ" | ШТ | 14,0000 |
| 11 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 380,0000 |
| 11. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 1,68 | 638,4 |
| 11. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 60,8 |
| 12 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-187-РУБЕЖ | ШТ | 380,0000 |
| 13 | Ц1008-3-5 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 254,0000 |
| 13. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 5,76 | 1463,04 |
| 13. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,13 | 33,02 |
| 14 | Т | ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКИЙ GLASSTREK М: 456 12 VDC | ШТ | 63,0000 |
| 15 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ RK-210 | ШТ | 162,0000 |
| 16 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ RK-410 | ШТ | 3,0000 |
| 17 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ RK-2000 DPS | ШТ | 26,0000 |
| 18 | Ц1008-002-03 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 8,0000 |
| 18. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 1,68 | 13,44 |
| 18. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,19 | 1,52 |
| 19 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП - 106 | ШТ | 8,0000 |
| 20 | Ц803-532-1 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3 | ШТ | 38,0000 |
| 20. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1) | ЧЕЛ.-Ч | 1,87 | 71,06 |
| 20. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,12 | 4,56 |
| 20. 5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,003 | 0,114 |
| 20.14 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,01 | 0,38 |
| 20.15 | 45529 | БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | 100ШТ | 0,061 | 2,318 |
| 20.18 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,012 | 0,456 |
| 21 | Т | КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ КН-1 | ШТ | 38,0000 |
| 22 | Ц803-532-4 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3 | ШТ | 17,0000 |
| 22. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1) | ЧЕЛ.-Ч | 1,8 | 30,6 |
| 22. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,04 | 0,68 |
| 22. 5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,001 | 0,017 |
| 22.15 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,01 | 0,17 |
| 22.16 | 45529 | БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | 100ШТ | 0,061 | 1,037 |
| 22.20 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,012 | 0,204 |
| 23 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 17,0000 |
| 24 | Ц1008-2-4 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ | ШТ | 253,0000 |
| 24. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 0,84 | 212,52 |
| 24. 4 | 35102 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0,0001 | 0,0253 |
| 25 | Т | СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1 | ШТ | 253,0000 |
| 26 | Ц1008-3-6 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 36,0000 |
| 26. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1) | ЧЕЛ.-Ч | 5,76 | 207,36 |
| 26. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,174 | 6,264 |
| 27 | Т | УПБ Б/П 12В 3А | ШТ | 36,0000 |
| 28 | Ц1004-101-07 | АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 16,0000 |
| 28. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1) | ЧЕЛ.-Ч | 2 | 32 |
| 28. 4 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,015 | 0,24 |
| 29 | Т | ОПОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА 10V | ШТ | 16,0000 |
| 30 | Т | МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ МG-D38 | ШТ | 4,0000 |
| 31 | Ц1004-100-6 | ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА, ДО, КГ 20 | ШТ | 2,0000 |
| 31. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 7 | 14 |
| 31. 5 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,006 | 0,012 |
| 32 | Т | УСИЛИТЕЛЬ МП-3-700В | ШТ | 2,0000 |
| 33 | Ц801-121-6 | АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-10, СK-10, С-12, СK-12 | ШТ | 18,0000 |
| 33. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 5,15 | 92,7 |
| 34 | Т | АККУМУЛЯТОР FM-270 12V 8А | ШТ | 18,0000 |
| 35 | С | ДОСКА ЛАМИНАТНАЯ 200Х100 | ШТ | 1,0000 |
| 36 | С | ДОСКА ЛАМИНАТНАЯ 500Х500 | ШТ | 3,0000 |
| 37 | ПК | КАБЕЛЬ HDMI 5М | ШТ | 1,0000 |
| 38 | Ц802-396-20 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 М | 9,6000 |
| 38. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 15,99 | 153,504 |
| 38. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,66 | 15,936 |
| 38. 4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,14 | 1,344 |
| 38. 5 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,001 | 0,0096 |
| 39 | С | КОРОБА 2,5Х25 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 120,0000 |
| 40 | С | КОРОБА 4Х4 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 120,0000 |
| 41 | С | КОРОБА 1,6Х1,6 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 240,0000 |
| 42 | С | КОРОБА 1,6Х1,6 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 240,0000 |
| 43 | Ц0802-396-22 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ | 100 М | 2,8000 |
| 43. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 26,46 | 74,088 |
| 43. 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,98 | 8,344 |
| 43. 4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,33 | 0,924 |
| 43. 5 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,002 | 0,0056 |
| 44 | С | КОРОБА 12Х12 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 280,0000 |
| 45 | С | ИЗОЛЕНТА | ШТ | 20,0000 |
| 46 | С | МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ ОК | ШТ | 10,0000 |
| 47 | С | НАПОЛНИТЕЛЬ | ПАЧКА | 20,0000 |
| 48 | С | КЛЕЙ АКФЕКС 0,5 | ШТ | 8,0000 |
| 49 | С | МЕТИЗЫ | КГ | 4,0000 |
| 50 | Ц0802-399-01 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ , СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 67,4500 |
| 50. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1) | ЧЕЛ.-Ч | 3,52 | 237,424 |
| 50. 4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,6745 |
| 50. 6 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,05 | 3,3725 |
| 50. 7 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0,02 | 1,349 |
| 50.11 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,16 | 10,792 |
| 51 | ПК | ПРОВОД МАРКИ ТРП 1Х2Х0,5 | М | 4000,0000 |
| 52 | ПК | КАБЕЛЬ UTR 2Х4 Е5 | М | 2745,0000 |
| 53 | С | КОРОБКА 28Х28 | ШТ | 8,0000 |
| 54 | Т | БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА DS-K1T341АМ | ШТ | 4,0000 |
| 55 | Т | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР INTEL I5-7500/ DDR4 8GB/ HDD 1000GB/ INTEL HD GRAPHICS 630/ DVD/ FHD 23,8" (1920X1080 | КОМ | 2,0000 |
| 56 | С | ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК | ШТ | 20,0000 |
| 57 | Т | КОДОВАЯ КЛАВИТУРА IBA-7612АС | ШТ | 12,0000 |
| 58 | Т | ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ЭМЗ - 12 EL-101-PL-PR | ШТ | 12,0000 |