## общая
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. | количество |  | цена | сумма
п/п |  |  | изм. | На ед. | По проекту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ № 1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | 1008-003-05 | Извещатель ОС ИК | шт. | 10
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5.76 | 57.6
2 | 1008-003-05 | Извещатель ОС Аккустический | шт. | 3
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5.76 | 17.28
3 | 1008-002-04 | Извещатель ОС СМК | шт. | 85
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0.84 | 71.4
4 | 1008-002-04 | Кнопка тревоги | шт. | 10
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0.84 | 8.4
5 | 1001-055-02 | Прокладка кабеля UTP | 100м | 6.1
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37.1 | 226.31
6 | 1001-051-09 | Разделка и включение кабелей и проводов | 10конц. | 30
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6.2 | 186
7 | 1006-068-17 | Контрольные и приёмно-сдаточные испытания | объект | 0
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 289 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1 |  | 566.99
РАЗДЕЛ №2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1 | 1008-002-02 | Извещатель ПС дымовой | шт. | 23
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1.68 | 38.64
2 | 1008-005-02 | Провод КСВП 2*0,5мм2 | 100м | 5
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29 | 145
3 | 1001-051-09 | Разделка и включение кабелей и проводов | 10конц. | 25
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6.2 | 155
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 2 |  | 338.64
РАЗДЕЛ № 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
1 | 02-04-008-4 | Приборы приёмно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф | шт. | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17.28 | 17.28
2 | 02-04-009-1 | Извещатель ОС ИК,АК | шт. | 13
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4.24 | 55.12
3 | 02-04-009-9 | Извещатель ПС дымовой | шт. | 23
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1.12 | 25.76
|  | ИТОГО ПО ПУСКОНАЛАДКЕ |  | 98.16
РАЗДЕЛ № 4. МАТЕРИАЛ
1 |  | Кнопка тревоги | шт. | 10
2 |  | Короб ПХВ 16*16 мм2 | м | 20
ИТОГО стоимость материалов
|  | транспортные |  |  |  | 0 | 0
РАЗДЕЛ № 5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
1 |  | Провод КСПВ 2*0,5мм2 | м | 500
2 |  | Кабель КСВП 4*2*0,5мм2 | м | 610
итого
|  | транспортные |  |  |  | 0 | 0
РАЗДЕЛ № 6. ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Видео домофон |  | шт. | 1
2 | Извещатель ПС дымовой ИП |  | шт. | 23
3 | Извещатель ОС ИК |  | шт. | 10
4 | Извещатель ОС СМК |  | шт. | 85
5 | Извещатель ОС АК |  |  | 3
ИТОГО стоимость оборудования
|  | транспортные расзодв |  |  |  | 0 | 0
ИТОГО стоимость материалов
| Транспортные расходы на материалы |  | %
| ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ |  | СУМ
| прочие затраты |  | СУМ
| оборудование |  | СУМ
| всего |  | СУМ