# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации здания и в помещениях ТП 47-07, газового и водяного пожаротушения, видеонаблюдения в здании Галереи ИИУ АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

**Заказчик:** АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Ташкент – 2021г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. **Инструкция для участника конкурса**
2. **Техническая часть конкурса.**
3. **Ценовая часть конкурса.**
4. **Проект договора.**
5. **ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1**  | **Общие положения.**  | 1.1  | Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и договоров» |
|  |  | 1.2  | Предмет конкурса: «Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации здания и в помещениях ТП 47-07, газового и водяного пожаротушения, видеонаблюдения в здании Галереи ИИУ АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»». |
|  |  | 1.3  | Предельная стоимость конкурса составляет **30 939 664,92 сум с учётом НДС.** |
|  |  | 1.4  | Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость. |
|  |  | 1.5  | Техническое задание на оказание услуг представлено в технической части конкурсной документации. |
|  |  | 1.6  | Формы заседания закупочной комиссии – очная. |
| **2**  | **Организаторы конкурса**  | 2.1  | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» является заказчиком (далее «Заказчик», «Узнацбанк», «Банк») конкурса.Адрес «Заказчика»: 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101». Реквизиты «Заказчика»: МФО: 00450;ИНН: 200836354;Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  |  | 2.2  | Рабочим органом конкурсной комиссии является Служба организации закупок при Департаменте стратегического развития банка Банка (далее - «Рабочий орган»). |
|  |  | 2.3  | Контактное лицо Заказчика: Мансуров А. Р.Тел: Тел: +99878 147 15 27 внут.: 17-70E-mail: Amansurov@nbu.uzАдрес: 100084, г.Ташкент, проспект Амира Темура, 101. |
|  |  | 2.4  | Договородержатель: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| **3**  | **Участники конкурса**  | 3.1  | В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса имеющие *лицензию МВД РУз по устройству монтажу охранно-пожарной сигнализации* за исключением юридических лиц, приведенных в 4.2. |
| **4**  | **Порядок проведения конкурса**  | 4.1  | Для участия в конкурсе, участник конкурса должен: а) получить электронную версию конкурсной документации, размещенную на вэб-сайте [www.nbu.uz](http://www.nbu.uz), [www.xarid.uz](http://www.xarid.uz), ознакомления с условиями закупки, а также уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном конкурсе путем направления официального письма нарочно или по факсу, почте, электронной почте. При этом, в письме должно содержаться наименование участника, предмет конкурса, а также адрес и банковские реквизиты участника; б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной документацией; |
|  |  | 4.2 | К участию в конкурсе не допускаются участники:  |
|  |  |  |  находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |
|  |  |  |  находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; |
|  |  |  |  находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |
|  |  |  |  имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей |
|  |  |  |  зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). |
|  |  | 4.3 | Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если: |
|  |  | 4.4 |  участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок; |
|  |  | 4.5 | у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства. |
| **5**  | **Язык конкурса, единица измерений.** | 5.1  | Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или на русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. |
|  |  | 5.2 | В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений.  |
| **6**  | **Конкурсное предложение и порядок его оформления**  | 6.1  | Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. В каждом комплекте должен быть внешний конверт и внутренние конверты (техническое и ценовое предложение). |
|  |  | 6.2 | Участникам конкурса рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения. |
|  |  | 6.3 | Предложение участника передается в Рабочий орган конкурсной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления предложения фиксируется Рабочим органом в журнале регистрации предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). |
|  |  | 6.4 | Участник конкурса:  |
|  |  |   |  несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;  |
|  |  |   |  вправе подать только одно предложение;  |
|  |  |   |  вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.  |
|  |  | 6.5 | Конкурсное предложение состоит из двух частей:  техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и Приложению к технической части и содержать в себе подробное описание предлагаемой услуги |
|  |  |   |  ценовая часть должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующую информацию: наименование продукции, стоимость оказания услуг, итоговая сумма, условия платежа, срок действия предложения и т.п. |
|  |  | 6.6 | **Предложение оформляется нижеследующим образом**: внешний конверт; внутренний конверт с техническим предложением;       внутренний конверт с ценовым предложением.На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта. |
|  |  | 6.7 | Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия». |
|  |  | 6.8 | Документы внутреннего конверта, должны быть прошиты, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия». |
|  |  | 6.9 | В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», конкурсная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах. |
|  |  | 6.10 | **На внешнем конверте должно быть указано:** отметка «оригинал» или «копия»; наименование предмета конкурса; наименование участника; надпись «Внешний конверт»; наименование заказчика и его адрес; надпись «не вскрывать до последнего срока подачи предложений (указать время и дату вскрытия конвертов)». |
|  |  | 6.11 | **На внутренних конвертах должно быть указано:** отметка «оригинал» или «копия»; наименование предмета конкурса; наименование участника; наименование заказчика и его адрес; надпись «Внутренний конверт с технической частью»; надпись «Внутренний конверт с ценовой частью надпись: «вскрыть после успешного прохождения квалификационного отбора». |
|  |  | 6.12 | Пакет технического предложения должен содержать следующие документы: оригинал и копия технического предложения; перечень документации, содержащие полное и подробное описание предлагаемой услуги согласно техническому разделу, приложения конкурсной документации, а также заполненная (форма №6). |
|  |  | 6.13 | Технические документы участника конкурса представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы. |
|  |  | 6.14 | Требования к наличию обязательных документов во внутреннем конверте с ценовым предложением:  ценовое предложение и таблица цен в соответствии с формой №5, прилагаемой к данной инструкции |
|  |  | 6.15 | Ценовое предложение и таблица цен участника конкурса представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы. |
|  |  | 6.16 | Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с конкурсными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции. |
|  |  | 6.17 | Конкурсные предложения принимаются до **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года** по адресу: 100084, г.Ташкент, проспект Амира Темура, 101. |
|  |  | 6.18 | Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 60 дней со дня окончания вскрытия конкурсных предложений. |
| **7** | **Продление срока предоставления конкурсных предложений** | 7.1 | Закупочная комиссия может принять решение о переносе даты закрытия конкурса (продлении срока представления предложений), которое распространяется на всех участников конкурса. |
|  |  | 7.2 | Решение о продлении срока принимается только на заседании конкурсной комиссии. |
|  |  | 7.3 | Объявления о продлении сроков представления конкурсных предложений размещается на специальном информационном портале, официальном вэб-сайте заказчика и публикуется в других СМИ. |
| **8** | **Внесение изменений в конкурсную документацию** | 8.1 | В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.Решение о внесении изменений в конкурсную документацию может приниматься не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений.В процессе внесения изменений в конкурсную документацию изменение услуг или ее характеристики не допускается.В случае внесения изменений в конкурсную документацию в срок окончания подачи предложений, конкурс продлевается не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |
| **9** | **Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями порядок и критерии их оценки** | 9.1 | Время, указанное в объявлении как время проведения конкурса, закупочная комиссия для проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями, поданными участниками конкурса. Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов. |
|  |  | 9.2 | Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать десяти дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.Рабочий орган конкурсной комиссии письменно информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия предложений. В случае неявки участников на заседание конкурсной комиссии, конверты с предложениями вскрываются в одностороннем порядке. |
|  |  | 9.3 | На **первом этапе** производится вскрытие внешнего конверта и оценка технической части предложения участников. Решение конкурсной комиссии по оценке технической части предложения оформляется протоколом, которым определяются участники, прошедшие в следующий этап. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями. |
|  |  | 9.4 | На второй этап допускаются участники, прошедшие первый этап. |
|  |  | 9.5 | На **втором этапе** проводятся вскрытие и оценка ценовой части предложения. Решение Закупочной комиссии по оценке ценовой части предложения оформляется протоколом, которым определяется победитель. Уполномоченный представитель участника вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями. |
|  |  | 9.6 | Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в конкурсной документации. Для оценки технической и ценовой части предложений участников, Конкурсная комиссия вправе создать рабочую группу, состоящих из профильных специалистов, которые по итогам рассмотрения предоставляют Закупочной комиссии свое заключение.  |
|  |  | 9.7 | В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником, Закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе.  |
|  |  | 9.8 | Оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на основании критериев, изложенных в конкурсной документации (Приложение №2).  |
|  |  | 9.9 | Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и конкурсной документации. |
|  |  | 9.10 | Закупочная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник конкурса не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника конкурса не соответствует требованиям конкурсной документации. |
|  |  | 9.11 | В процессе оценки предложений Рабочий орган конкурсной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в предложении или вызывать участников для дачи пояснений. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в техническую часть предложения. |
|  |  | 9.12 | Если участники конкурса представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью конкурсного предложения. |
|  |  | 9.13 | Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации и предложении. |
|  |  | 9.14 | При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить конкурсное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника конкурса. |
|  |  | 9.15 | В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников конкурса, при оценке будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. |
|  |  | 9.16 | Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений. |
|  |  | 9.17 | Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами закупочной комиссии, и выписка из него публикуется на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания. |
|  |  | 9.18 | Любой участник конкурса после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения. |
| **10** | **Ответственность сторон и соблюдение** **конфиденциальности** | 10.1 | Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия. |
|  |  |  |  победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. |
| **11** | **Прочие условия**  | 11.1 | Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого конкурса. |
|  |  | 11.2 | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений на участие в конкурсе. |
|  |  | 11.3 | Изменение услуги не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем на десять дней, с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении |
|  |  | 11.4 | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность |
|  |  | 11.5 | Участник вправе внести изменения в предложение, представленное конкурсной комиссии до истечения последнего срока приема предложений. Порядок внесения изменений в предложение осуществляется в следующем порядке: участник представляет в конкурсную комиссию конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью «изменение» до его вскрытия; замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде. |
|  |  | 11.6 | Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимися: если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие; если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все предложения ввиду не соответствия требованиям конкурсной документации; |
|  |  | 11.7 | Невскрытые пакеты участников, отстраненных от участия по решению конкурсной комиссии, возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневной срок после заседания конкурсной комиссии. По истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность пакетов. |
|  |  | 11.8 | Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале. |
| **12** | **Заключение договора**  | 12.1 | Договор с участником-победителем заключается с **АО “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”** на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса. предложении, поданном участником конкурса. |
|  |  | 12.2 | Участник конкурса, объявленный по решению закупочной комиссии победителем конкурса, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.  |
|  |  | 12.3 | Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения. |
|  |  | 12.412.5 | В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом, резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем конкурса, или отказаться от заключения договора.Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. |

**Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации**

*На бланке организации участника (если имеется)*

Закупочная комиссия

по проведению конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации [*поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного заказчика*], размещенной на [*xarid.uz или официального сайта*]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/н | Разделконкурсной документации | Пункт конкурсной документацииподлежащий разъяснению | Суть запросана разъяснение конкурсной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [*указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса*]

**[**число, месяц, год]

[наименование должности лица, подписавшего запрос] [подпись]
[Ф. И. О.]

М.П.

**Приложение №1**

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

Квалификационных документов

1. Заявка для участия в конкурсе на имя председателя закупочной комиссии *(форма №1).*

1. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника конкурса.
2. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам *(форма №2).*

1. Общая информация об участнике конкурса (форма *№3*)

1. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на конкурсе, необходимо предоставить доверенность (*форма №4*) на имя компетентного представителя, правомочного для:

а) представления конкурсных документов;

в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии при вскрытии конкурсного предложения участника;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного

 предложения, а также других вопросов.

## Форма №1

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА*

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочная комиссия**

### ЗАЯВКА

Изучив конкурсную документацию на *(указать наименование предлагаемой продукции)*, ответы на запросы №№ *(указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним)*, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся *(наименование Участника конкурса)*, намерены участвовать в конкурсе на поставку продукции в соответствии с конкурсной документацией.

В этой связи направляем следующие документы:

1. Квалификационные документы на \_\_\_\_ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);
2. Техническая часть конкурсного предложения;
3. Ценовая часть конкурсного предложения.
4. Иные документы *(в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).*

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения:

Контактный телефон/факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

 Форма №2

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА*

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочная комиссия**

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :

 *(наименование компании)*

* не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
* не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с *(наименование заказчика)*
* отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам
* не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей
* не зарегистрирован и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

Подписи:

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. юриста \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати

## Форма №3

### Общая информация об участнике конкурса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1**  | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| **2**  | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)  |  |
| **3**  | Юридический адрес  |  |
| **4**  | Контактный телефон, факс, е-mail  |  |
| **5**  | Полные банковские реквизиты  |  |
| **6**  | Основные направления деятельности  |  |

### Информация об опыте выполнения аналогичных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование  | Наименование заказчика | Дата  | Примечание  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)*

**М.П.**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

## Форма №4

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ*

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(паспорт серии \_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года) на

а) представления конкурсных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии при вскрытии конкурсного предложения;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного

предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

Место печати

## Форма №5

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ*

### ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на *(указать наименование объекта)*

Дата: (*вписать дату подачи конкурсного предложения*).

КОМУ: Закупочной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили конкурсную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе оказания услуг/выполнения работ.

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (*указать наименование услуги*) в соответствии с условиями конкурсных торгов:

* условия оплаты - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* условия выполнения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Общая сумма выполнения работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать общую сумму конкурсного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа)* и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 60 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

***Приложение к форме №5***

***(Обязательна к заполнению)***

Расчет

Договорной Стоимости Технического Обслуживания Систем и Установок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и виды работ | Наименование приборов | Количество | Сумма |
| 1 | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации в здании | Панель Simplex 4100UПожарные датчикиЗвуковые сиреныОхранные датчикиЭл./маг. КонтакторыАварийные кнопкиКонтр. модуль SGM 1 | 1 комп.302 шт. 80 шт. 73 шт.148 комп.24 шт.17 шт. |  |
| 2 | Техническое обслуживание системы газового пожаротушения в здании | Контр. модуль М500 Звуковые сиреныВыт. вентиляторСигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, РД)Батареи 6-ти баллонные с авто пускомБаллоны переносные | 3 шт.2 шт.1 шт.18 шт.3 комп.18 шт. |  |
| 3 | Техническое обслуживание системы водяного пожаротушения в здании | Щиты автоматики Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, РД)Насосная станцияПожарные щиты | 3 шт.6 шт.1 комп.17 шт. |  |
| 4 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в эл. подстанции | Пожарный прибор Пожарные датчикиСигнальное устройство | 1шт.10 шт.1 шт. |  |
| 5 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании | Наружные и внутренние видеокамерыВидеорегистратор TITUS 16F3Видеорегистратор HIKVISION | 32 шт.1 шт.1 шт. |  |
|  | ИтогоЗа годЗа месяц |  |  |  |

## Форма №6

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ*

Дата: (*вписать дату*).

КОМУ: Закупочной комиссии.

 Мы нижеподписавшиеся, провели осмотр объекта Заказчика, расположенного по адресу г. Ташкент, ул. Буюк-Турон-2 и ознакомились с применяемым на объекте оборудованием, подлежащим к техническому обслуживанию.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

**Ф.И.О. ответственного лица**

**Заказчика**

**конт. телефон (71) 209-80-28**

**Приложение №2**

**Порядок и критерии квалификационной оценки участников и конкурсных предложений.**

Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в конкурсе.

Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией после вскрытия внешних конвертов участников конкурсов. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в конкурсе.

#### Критерии квалификационной оценки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Критерий**  | **Оценка**  | **Примечание**  |
| 1  | Исполнение обязательств по ранее заключенным договорам  | Надлежащее / не надлежащее (проводится на основании гарантийного письма участника) | Если ненадлежащее, то участник дисквалифицируется |
| 2  | Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства  | Да / нет(проводится на основании гарантийного письма участника) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 3  | Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком  | Да / нет(проводится на основании гарантийного письма участника и информации от заказчика) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 4  | Регистрация участника и банка участника в оффшорных зонах  | Да / нет | Участник, а также участники, банки которых зарегистрированные в оффшорных зонах, к участию в конкурсе не допускаются |
| 5  | Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей  | Имеется / Не имеется | Если имеется, то участник дисквалифицируется |
| 6 | Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника конкурса. | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 7 | Общая информация об участнике конкурса и информация об опыте выполнения аналогичных работ (форма №3) | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |

**I. Техническая оценка предложений.**

Осуществляется конкурсной комиссией на основании документов внутреннего конверта и технической частью. Предложения участников, не прошедшие, по технической оценке дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без вскрытия.

#### Критерии технической оценки

####

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Критерий**  | **Оценка**  | **Примечание**  |
| 1 | Копии лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |
| 2 | Свидетельство осмотра объекта Заказчика (форма №6) | Имеется / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |

**Ценовая оценка предложений.**

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой части.

#### Критерии ценовой оценки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Оценка** | **Примечание** |
|  1 | Наименьшая цена, и соответствие по ценовой части конкурсной документации | Наименьшая цена и соответствие по ценовой части конкурсной документации |  |

**Приложение № 3**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

1. Княжество Андорра.

2. Антигуа и Барбуда.

3. Содружество Багамских островов.

4. Барбадос.

5. Государство Бахрейн.

6. Белиз.

7. Государство Бруней-Даруссалам.

8. Республика Вануату.

9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:

Ангилья;

Бермудские о-ва;

Британские Виргинские о-ва;

Монтсеррат;

Гибралтар;

Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос);

Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва;

Теркс и Кайкос;

Острова Кайман (Каймановы острова).

10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

Нормандские острова (о-ва Гериси, Джерси, Сарк);

о-в Мэн.

11. Гренада.

12. Республика Джибути.

13. Доминиканская Республика.

14. Ирландия (Дублин, Шеннон).

15. Республика Кипр.

16. Китайская Народная Республика:

Сянган (Гонконг);

Аомынь (Макао).

17. Республика Коста-Рика.

18. Острова Кука (Новая Зеландия).

19. Республика Либерия.

20. Ливанская Республика.

21. Княжество Лихтенштейн.

*22. утратил силу*

23. Республика Маврикий.

24. Малайзия (о. Лабуан).

25. Мальдивская Республика.

26. Республика Мальта.

27. Республика Маршалловы Острова.

28. Республика Науру.

29. Нидерландские Антильские Острова.

30. Ниуэ (Новая Зеландия).

31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).

32. Республика Панама.

33. Португальская Республика (о. Мадейра).

34. Независимое Государство Самоа.

35. Республика Сейшельские острова.

36. Федерация Сент-Кигс и Невис.

37. Сент-Люсия.

38. Сент-Винсент и Гренадины.

39. США:

Виргинские о-ва США;

Содружество Пуэрто-Рико;

Штат Вайоминг;

Штат Делавэр.

40. Королевство Тонга.

41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.

42. Французская Республика:

о. Кергелен;

Французская Полинезия.

43. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка.

*44. утратил силу*

45. Ямайка.

46. Республика Палау (Тихий океан).

**П.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Заказчик | Галерея ИИУ «Узнацбанк» |
| 2 | Основание  | Руководящий документ пожарной безопасности «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт РДПБ 01-003:2008» |
| 3 | Вид работ | Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации Галереи ИИУ и в помещениях ТП 47-07, газового и водяного пожаротушения и видеонаблюдения в здании Галереи ИИУ. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Наименование организации | На конкурсной основе. |
| 6 | Требование к участнику | Наличие лицензии на техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной и охранно-пожарной сигнализации, наличие квалифицированных специалистов. |
| 7 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало обслуживания начинается с момента заключения договора, срок окончание через 12 месяцев по согласованию сторон. |
| 9 | Требования к выполнению работ | Работы должны выполнятся согласно регламентам выполняемых работ установленной Государственной службой пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан в руководящем документе РДПБ 01-003:2008. |
| 10 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика.  |
| 11 | Место обслуживания | по адресу заказчика г. Ташкент, ул. Буюк-Турон-2 |
| 12 | Краткая характеристика и назначение услуг | Качественная и своевременная организация эксплуатации и обеспечения бесперебойного функционирования автоматических систем охранно-пожарной сигнализации, автоматического газового пожаротушения, контроля управления доступом, оповещения и управления эвакуацией. Сохранение и восстановление эксплуатационных качеств и функциональных способностей оборудования на объекте Заказчика. Своевременный мелкий ремонт вышедшего из строя оборудования. Устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов.Строгое соблюдение периодичности по проведению работ, предусмотренных технической документа­цией обслуживаемых систем и их составных частей;- регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;- применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний.- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирова­ния систем в целом;-проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах; - проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего сро­ка эксплуатации;- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устра­нение причин их возникновения.- проведение ТО в полном объеме в установленные сроки;- устранение неисправностей по вызову Заказчика;- обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем ОПС о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;- консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования. |

Оборудование подлежащее техническому обслуживанию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Наименование и виды работ | Наименование приборов | Количество |
| Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации в здании | Панель Simplex 4100UПожарные датчикиЗвуковые сиреныОхранные датчикиЭл./маг. КонтакторыАварийные кнопкиКонтр. модуль SGM 1 | 1 комп.302 шт. 80 шт. 73 шт.148 комп.24 шт.17 шт. |
| Техническое обслуживание системы газового пожаротушения в здании | Контр. модуль М500 Звуковые сиреныВыт. вентиляторСигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, РД)Батареи 6-ти баллонные с авто пускомБаллоны переносные | 3 шт.2 шт.1 шт.18 шт.3 комп.18 шт. |
| Техническое обслуживание системы водяного пожаротушения в здании | Щиты автоматики Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, РД)Насосная станцияПожарные щиты | 3 шт.6 шт.1 комп.17 шт. |
| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в эл. подстанции | Пожарный прибор Пожарные датчикиСигнальное устройство | 1шт.10 шт.1 шт. |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании | Наружные и внутренние видеокамерыВидеорегистратор TITUS 16F3Видеорегистратор HIKVISION | 32 шт.1 шт.1 шт. |

Исполнитель проводит сбор исходных *(дополнительных)* данных на объекте Заказчика для подготовки своего конкурсного предложения.

1. **ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предельная стоимость  | **30 939 664,92 сум с учётом НДС** |
| 2 | Источник финансирования  | Собственные средства |
| 3 | Условия оплаты | Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно в течение десяти банковских дней, после оформления акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры. |
| 4 | Валюта платежа | UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум) |
| 5 | Сроки оказания услуг | С момента подписания договора на 12 месяцев |
| 6 | Срок действия конкурсного предложения | 60 дней |

1. **Проект договора**

**Договор оказания услуг №**

На техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации здания и в помещениях ТП 47-07, газового и водяного пожаротушения, видеонаблюдения в здании Галереи ИИУ Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

**г. Ташкент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Заместителя Председателя Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя, выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации здания и в помещениях ТП 47-07, газового и водяного пожаротушения, видеонаблюдения в здании Галереи ИИУ АО Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, расположенной по адресу: г. Ташкент, улица Буюк Турон, 2:

1.2. Содержание и объем работ по этапам определяется расчетом стоимости работ и регламентом руководящего документа пожарной безопасности РДПБ 01-003 от 2008 года.

1.3. «Исполнитель» гарантирует работоспособность систем при условии их эксплуатации персоналом «Заказчика» в соответствии с инструкциями и правилами, а также обязуется выполнять мелкий ремонт оборудования в период действия настоящего Договора.

1.4. «Исполнитель» обязуется провести инструктаж с персоналом «Заказчика» по правилам пожарной безопасности и эксплуатации оборудования систем ОПС.

1. **Стоимость работ и порядок расчётов**

 2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в год. Ежемесячная сумма Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том числе НДС. В указанную стоимость работ входят все прямые затраты «Исполнителя», в том числе транспортные расходы, оплата труда, ЕНП и другие обязательные сборы, уплачиваемые «Исполнителем» в соответствии с действующим законодательством.

 2.2. Оплата работ производится «Заказчиком» в следующем порядке:

 - Сумма в размере 100% от ежемесячной суммы перечисляется ежемесячно в течение десяти банковских дней следующих за отчетным месяцем следующих за отчетным месяцем со дня представления «Исполнителем» Счет-фактуры и Акта выполненных работ за прошедший месяц».

1. **Права и обязанности сторон**

3.1 **Права и обязанности исполнителя**:

3.1.1 Немедленно извещать ответственное лицо Заказчика в случаях выявления недостатков и недоделок в системах пожарной сигнализации и противопожарной автоматики здания;

3.1.2 Проводить комплекс работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего сро­ка эксплуатации.

3.1.3 Обеспечить выполнение пропускного и внутри-объектового режима на территории, в зданиях и сооружениях Заказчика.

3.1.4 Вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту»; «Журнал учета не исправностей»

3.1.5 Осуществлять контроль технического состояния и правильности функционирова­ния систем в целом;

3.1.6 Проверять работоспособность системы в ручном и автоматическом режимах.

3.1.7 Устранять неисправности по вызову Заказчика в течении 24-х часов с момента вызова.

3.1.8 Оказывать техническую помощь Заказчику по вопросам эксплуатации.

3.2 **Права и обязанности Заказчика**:

3.2.1 Обеспечивать своевременный доступ персонала Исполнителя к обслуживающим установкам и помещениям;

3.2.2 Контролировать ход работ Исполнителя и осуществлять их приемку;

3.2.3 Своевременно производить оплату выполненных работ Исполнителю:

3.2.4 Предоставить Исполнителю необходимую документацию;

3.2.5 Обеспечить пожарную безопасность защищаемых помещений вовремя выполнения работ, проведение которых связано с отключением установок;

1. **Порядок сдачи и приемки услуг (работ)**

4.1. «Исполнитель» оказывает услуги на ежемесячной основе в течение всего срока действия настоящего Договора».

4.2. Сдача выполненных работ осуществляется путем ежемесячного составления двухстороннего Акта выполненных работ.

4.3. В случае возникновения факта мотивированного отказа о приемке работ, сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

1. **Конфиденциальность**

5.1. Стороны обязуются хранить в тайне существование и содержание данного Договора, а также любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с данным Договором.

5.2. Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать в общем или частично факты или информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из сторон настоящего Договора.

5.3. Данное условие не распространяется на информацию, доступную неопределенному кругу лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

1. **Ответственность сторон**

6.1. За невыполнение или за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.2. За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

6.3. Оплата неустойки за неисполнение договорных обязательств не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

1. **Срок действия договора**

7.1. Договор заключается на 12 месяцев с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.

 7.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока действия в письменной форме о его расторжении.

1. **Обстоятельства форс-мажор**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При согласовании обеими сторонами, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени продолжения обстоятельств.

8.2. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выдаваемые соответствующими компетентными органами.

1. **Порядок разрешения споров и расторжения договора**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, по возможности должны разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение в Ташкентский межрайонный экономический суд в соответствии с действующим законодательством республики Узбекистан.

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления, при этом сторонами составляется акт сверки и производится полные взаиморасчеты.

9.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика», когда при исполнении работ выявляются грубые нарушения «Исполнителем» норм и правил проведения работ.

1. **Прочие условия договора**

10.1. На любом этапе настоящего Договора, сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены изменения и дополнения.

10.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением.

10.3. Настоящий Договор является одновременно протоколом согласования договорной цены и основанием для проведения взаиморасчётов и платежей между сторонами.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

1. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |